ИНСТРУКЦИЯ

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к компонентам изделия, открытые раны, трофические язвы.

Действие, оказываемый эффект, использование.

Бандаж лечебный трубчатый компрессионный полушерстяной оказывает массажное действие на кожу человека, одновременно с согревающим воздействием способствует притоку крови к больному месту.

Условия эксплуатации: носить под верхней одеждой при температуре окружающей среды от -40 до +40 0С.

Подготовка к использованию изделия и применение: подобрать бандаж по размеру, вскрыть упаковку, достать бандаж и одеть его шерстяной стороной или хлопковой стороной к телу.

Правила хранения и транспортировки:

Бандажи лечебные должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 – 69 и правилами пожарной безопасности (температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °C).

Бандажи лечебные должны транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80, группой 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °C).

Утилизация.

Утилизацию бандажей лечебных и элементов их упаковки в медицинских организациях осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Утилизацию бандажей лечебных и элементов их упаковки в домашних условиях (при использовании в быту) проводится совместно с твердыми бытовыми отходами.

Требования по уходу.

Стирать бандаж следует по мере загрязнения, в воде при температуре 30 0С с добавлением моющих средств для стирки шерсти.

Хранить при комнатной температуре на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Не сушить на отопительных приборах!

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие бандажей лечебных требованиям ТУ 9396-005-75606424-2010  при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения бандажей лечебных – 3 года с момента их изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации бандажей лечебных – 3 месяца.

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.